## Záradék
Megrendelő: Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő, Fő tér 1.
Cím :
2230 Gyömrő
Pázmány u. 52. Hrsz: 1783
BÓBITA ÓVODA
A munka leírása: BÓBITA ÓVODA
Épületgépészet _ Központi fűtés
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felületképzés | 0 | 0
Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Környezetvédelemi berendezések | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-021-21.4.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 1520 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-021-31.4.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 1520 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Technológiai, vegyi és olajipar
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-071-1.1.1.4-0150006 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, menetes csatlakozással, (hollandis kötéskészletek nélkül), 1" Grundfos MAGNA 25-80 180 1x230V, Szab. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nedvestengelyű keringetőszivattyú,
2 | 56-071-1.1.2.2-0150902 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, elektronikusan szabályozott kivitel, fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra, karimás csatlakozással, (ellenkarimák és kötéskészletek nélkül), DN 32 Grundfos MAGNA 32-80 220 1x230V PN6/10, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Szab. nedvesteng. keringetősziv.,
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-031-1.4.1.3 | Épületautomatikai rendszerek, fűtés vezérlés, elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése előre elhelyezett kapcsoló szekrénybe illetve dobozba, szabályzó modul, Bővítőkészlet Vitotronic 300-K MW2B 2. és 3. fűtőkörhöz Felületi érzékelő (előremenő) NTC | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
l=5800
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szige
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0123842 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 10 mm, belső átmérő: 42 mm, Kód: 60006205
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0124455 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
114 mm csőátmérőig POLIFOAM polietilén csőhéj N (normál kivitel), falvtg.: 30 mm, belső átmérő: 55 mm, Kód: 60006258
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.4.1.1.1.2-0110007 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 15 Fekete acélcső, A 37X 1/2" simavégű | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-004-1.4.1.1.1.4-0110013 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 81-004-1.4.1.1.1.7-0110022 | Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2" simavégű | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 81-004-1.5.1.1.1.1.1-0334001 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 x 1,2, Csz.: 559 441
5 | 81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 x 1,2, Csz.: 559 458
6 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 210 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 x 1,5, Csz.: 559 465
7 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 x 1,5, Csz.: 559 472
8 | 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0334005 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 x 1,5, Csz.: 559 496
9 | 81-004-1.5.1.1.1.1.6-0334006 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 40 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
42 x 1,5, Csz.: 559 489
10 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0334022 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Viega Prestabo | 396 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 15, Csz.: 558 192
11 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0334145 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Viega Prestabo | 420 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, lapos tömítésű, külső menetes, 15 x 1/2", Csz.: 559 243
12 | 81-004-1.5.1.1.2.1.2-0336042 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Viega Prestabo | 150 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, lapos tömítésű, 15 x 1", Csz.: 601 058
13 | 81-004-1.5.1.1.2.1.3-0334023 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo ív, | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 18, Csz.: 558 208
14 | 81-004-1.5.1.1.2.1.4-0334024 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo ív, | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, KB, 22, Csz.: 558 215
15 | 81-004-1.5.1.1.2.2.4-0334017 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo ív, | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 147
16 | 81-004-1.5.1.1.2.2.5-0334018 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo ív, | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 154
17 | 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0334019 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo ív, | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 161
18 | 81-004-1.5.1.1.2.2.7-0334020 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 40 Viega Prestabo ív, | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 42, Csz.: 558 178
19 | 81-004-1.5.1.1.2.3.2-0334055 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Viega Prestabo | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 15, Csz.: 558 611
20 | 81-004-1.5.1.1.2.3.3-0334058 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 Viega Prestabo | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 18 x 15 x 18, Csz.: 558 680
21 | 81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334060 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo | 40 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 22, Csz.: 558 635
22 | 81-004-1.5.1.1.2.3.5-0324064 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo | 22 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 28, Csz.: 558 642
23 | 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0334068 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 32 Viega Prestabo | 30 | db | 0 | 0 | 0 | 0
T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), ötvözetlen szénacél, 35, Csz.: 558 659
24 | 81-009-1.1.1.2.1.1 | Kazánház osztó-gyűjtő 156x3,6 l=1100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.3.6 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 82-000-4.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázbojler, 350 literig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 82-000-4.2.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 61-120 kW között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 82-000-4.2.2.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 201-500 liter között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 82-000-4.11.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-001-2.14.3-0125831 | Kétoldalon karimás szerelvény elhelyezése ellenkarimákkal, DN 50 PN 10 - PN 40, szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó PNEUMATEX Omni ZIO DN50 F, PN16, karimás mikrobuborék vagy iszapleválasztó, Cikkszám: 7882050 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 82-001-6.2.8-0345244 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Honeywell Automata légtelenítő, 1/2", külső menet, PN10, 110°C, E121-1/2A/1 | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-001-7.2.2-0130525 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 82-001-7.2.8-0113421 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Danfoss kazánvédő szelep, sarok kivitelű, 003L6002, AVDO 15, bb. 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 82-001-7.5.1-0115545 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN32, G 1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/4" bm., (0...+100)°C, nyitónyomás 40 mbar, kvs=17,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072010
11 | 82-001-7.6.1-0115546 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) OVENTROP Visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, DN40, G 1 1/2" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
bm, PN16, vörösöntvény, 107 20 12
12 | 82-001-7.7.1-0111037 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM beszabályozó szelep Rp 2 - Rp 2 belső menettel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mérő csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-50
13 | 82-001-7.7.2-0130608 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 2" bb. menettel, vízátbocsátás 890 l/min., névleges méret | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0053-00
14 | 82-001-16.2.3-0113290 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV sarok kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, k.m. 1/2", | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
003L0363
15 | 82-001-16.2.5-0113212 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N 1/2" | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 82-001-17.1.1-0113255 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26°C | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 82-004-6.1.1.1-0721013 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET 50 literes zárt tágulási tartály, 4 bar túlnyomásra, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
cikkszám 4-0301-050
18 | 82-004-9.2-0460502 | Légedény elhelyezése és bekötése, tartószerkezet beépítésével, 108x3,6 mm - 300 mm 133x4,0 mm - 350 mm Légedény acélcsőből F-53 típus, 108 DN | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 82-012-3.2.1.3-0425458 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 500 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 500x 800 mm, fűtőteljesítmény: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1118 W
20 | 82-012-3.2.1.4-0425754 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
648 W
21 | 82-012-3.2.1.4-0425756 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
973 W
22 | 82-012-3.2.1.4-0425757 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 700 mm, fűtőteljesítmény: | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1135 W
23 | 82-012-3.2.1.4-0425758 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1297 W
24 | 82-012-3.2.1.4-0425759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 900 mm, fűtőteljesítmény: | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1459 W
25 | 82-012-3.2.1.4-0425760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1621 W
26 | 82-012-3.2.1.4-0425761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1100 mm, fűtőteljesítmény: | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1783 W
27 | 82-012-3.2.1.4-0425762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1945 W
28 | 82-012-3.2.1.4-0425763 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1300 mm, fűtőteljesítmény: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2107 W
29 | 82-012-3.2.1.4-0425764 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2269 W
30 | 82-012-3.2.1.4-0425765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1500 mm, fűtőteljesítmény: | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2432 W
31 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 66 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-001-7.6.1-0111036 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM beszabályozó szelep Rp 5/4 - Rp 5/4 belső menettel, mérő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csonkokkal, ürítővel, kód:
34 | 82-001-7.7.3-0722226 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó mikrobuborék leválasztó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-13.4-0113036 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 VIESSMMANN háromjáratú szelep, karimás, egy- és kétutú szabályzó szelepekhez, DN 25, PN Keverőszelep motor | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(Viessmann szelephez)
36 | 82-004-9.3-0460504 | VIESSMANN Hidraulikus v. DN80 PN6 Hőszigetelés 250/150 hidraulikus váltóhoz | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-005-1.12.3-0322101 | Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, 25-120 kW teljesítmény között Vitodens 200-W B2HA 49kW Vitotronic 300-K MW2B szabályozó Dokumentáció Vitotronic 300-K MW2B Fali konzol (Vitotronic 333) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kaszkád modul
38 | 82-031-18 | Semlegesítő berendezés GENO-Neutra V N-70 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-031-51 | Semlegesítő granulátum (8kg) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Környezetvédelemi berendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 93-011-2.2.2.1-0101011 | Azbeszttartalmú építőanyagok eltávolítása, AMENNYIBEN KIVITELEZÉSKOR FELLELHETŐ mentesítési terv, egyéni védőfelszerelés és vizsgálólabor költsége, gyenge kötésű azbeszttermékek bontása, azbeszttel szigetelt csővezeték bontása, 50 mm átmérőig Dunamenti | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelem veszélyes hulladék, gyengekötésű azbeszttartalmú építési törmelék, lerakóhelyi díj
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0