## Záradék
Megrendelő: Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő, Fő tér 1.
Cím :
2230 Gyömrő
Pázmány u. 52. Hrsz: 1783
BÓBITA ÓVODA
A munka leírása: BÓBITA ÓVODA
Épületgépészet _ Víz-csatorna
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Költségtérítések | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Technológiai, vegyi és olajipari csőszerelési munkák | 0 | 0
Megújuló energiahasznosító berendezések | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Technológiai, vegyi és olajipar
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 56-071-1.1.1.4-0150001 | Nedvestengelyű keringtető szivattyúk elhelyezése és bekötése, 1" Grundfos UPS 15-50 N 130 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 75-051-1.35.1.2.1.2.1-0322223 | tárolók elhelyezése tárolók HMV termelésre, két fűtő-csőkígyóval rendelkező tárolók, acéllemez tárolók, gyárilag hőszigetelt tárolók VITOCELLl -V 100 álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
anódos védelemmel, két nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 1000 liter
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-002-3.1.1.1.4-0131114 | PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba vagy padlócsatornába (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U sima lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAGL050/2M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 81-007-1.1.1.1.1.1.1-0338100 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szálban, ivóvízellátáshoz, 15 x 1,0, Csz.: 615 994
3 | 81-007-1.1.1.1.1.1.4-0338103 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Sanpress cső, 1.4521 rozsdamentes, 6 m-es | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szálban, ivóvízellátáshoz, 28 x 1,2, Csz.: 616 021
4 | 81-007-1.1.1.2.1.2-0338133 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Viega Sanpress Inox ív, KB, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kontúr), rozsdamentes acél, 15, Csz.: 435 707
5 | 81-007-1.1.1.2.1.2-0338365 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 Viega Sanpress Inox csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kontúr), rozsdamentes acél, lapos tömítésű, 15 x 1/2", Csz.: 437 572
6 | 81-007-1.1.1.2.1.5-0338136 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Viega Sanpress Inox ív, KB, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kontúr), rozsdamentes acél, 28, Csz.: 435 738
7 | 81-007-1.1.1.2.1.5-0338360 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Viega Sanpress Inox csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kontúr), rozsdamentes acél, lapos tömítésű, külső menetes, 28 x 3/4", Csz.: 438 326
8 | 81-007-1.1.1.2.1.5-0338361 | Víz- és fűtési vezeték, Rozsdamentes acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 25 Viega Sanpress Inox csavarzat, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kontúr), rozsdamentes acél, lapos tömítésű, külső menetes, 28 x 1", Csz.: 438 333
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.2.2-0341096 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Honeywell Teljes átömlésű golyóscsap, Viton tömítéssel , 1/2", belső menetes, PN16, 2...130°C, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(kvs=14,8), VB550Y0015
2 | 82-001-7.2.8-0343407 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 biztonsági szerelvény Honeywell biztonsági szelepcsoport HMV tartályokhoz 1000literig, 6bar lefúvató+visszacsapó+elzáró, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1/2", külső men+holl, PN6, max40°C, SG160S-1/2AA
3 | 82-001-7.3.1-0121032 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3/4", Csz: 1262201
4 | 82-001-7.5.2-0341099 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Honeywell Teljes átömlésű golyóscsap, Viton tömítéssel , 5/4", belső menetes, PN16, 2...130°C, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
(kvs=112), VB550Y0032
5 | 82-001-13.2-0016432 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 Stiebel Eltron ZTA termosztatikus keverőszelep szolár rendszerekhez, 3/4" (35-65°C), Cikkszám: 073864 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 82-004-6.2.1.1-0722057 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix A 35 membrános tágulási tartály 6 bar, 60°C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési szám: 24659
7 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 82-031-7.1.1.1-0555015 | Ipari vízlágyító berendezés elhelyezése és vízoldali bekötése, ioncserélő gyantatöltettel, gyanta tartó és sólé tartállyal, menetes csatlakozással, egyoszlopos, szakaszos üzemű, DN 25 csatlakozó mérettel VAS10F1/BWT-ECO DIGI egyoszlopos, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mennyiségvezérelt, automata vízlágyító berendezés szerelvényblokkal, flexib. csatl. csőpárral, 0,4-0,8 m3/h térf.áramú, Cikkszám: OEMA10
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0